调Q技术参数

1、波长:1064nm/532nm。

*2、能量要求:

1064nm≥800mJ（调Q模式）

532nm≥400mJ（调Q模式）

3、频率： 1-10Hz

4、冷却方式：三自由度冷却方式：内置冷却系统。

5、光斑尺寸：1-7mm自动识别

*6、脉宽：≤6ns

*7、光斑调节模式：自动光斑识别+手柄便捷变焦

8、适应环境室温：10℃～30℃；相对湿度：≤85%；

每天可连续工作时间不少于8小时；