全胸腔体外振荡排痰系统

参考参数

- 主要构成

- 产品主要由主机，气囊背心、充气胸带、波纹导气软管、线控停机开关、电源线等部分组成。

- 1.1、结构形式：不可分拆的落地柜机推车式。

1.2、显示界面：高清晰7.0”彩色液晶显示屏，工作参数直观明了。

1.3、操作方式：按键模式和触摸屏操作同时兼备，高度智能化操作模式设计，更好地确保机器的正常使用，使您一触即得，全面掌握。

- 1.4、输出管路：2路输出，使患者胸腔受力均匀，大大提高了患者治疗时的舒适度和疗效。

- 1.5、可拆卸式的气囊背心/充气胸带，操作方便，随时清洗。

- 1.6、配有线控停机开关，安全性高，一旦患者在治疗过程中感觉不适，可随时操作线控开关停止主机运行，确保治疗的安全。

- 1.7、主机：采用无刷组装电机，可以无极调速，保证工作稳定，无需更换电机，并且配有进口风机，进一步保证了设备的性能。

- 主要技术性能参数

- 2.1、工作模式：手动模式和自动模式。

- 2.2、手动模式：振动频率为5Hz-25Hz，九档可调。

- 压力范围为1.5kPa-3.9kPa，九档可调，可保证不同体型的病人均有较好的治疗效果。

- 定时范围为1min-99min，步距1min。

- 2.3、自动模式：工作程序分为五档：P1、P2、P3、P4、P5，全自动四段数三起一落起伏振荡排痰。

- 定时范围为5min-20min，步距1min。

- 适用范围

- 本机适用于：肺部分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺肿胀不痊患者，起到促进气道清除排痰或改善支气管引流的作用。

- 4、企业通过ISO9001质量认证体系认证，获得高新技术企业证书。