主要技术参数

一、功能描述

适合产妇待产、分娩、产后恢复各个阶段使用，有从病床到分娩台的全自动转化功能，为产妇的分娩过程提供充分的舒适性。

该床整体升降、前后倾、背板折转采用电动控制，按钮操作；

- 脚板装置采用可控气弹簧来调整以达到人体各部位的合理性，有助于产妇的顺利分娩；

- 床板下装有隐藏式污物盒，以及脱卸式辅助台，可根据临床的需要进行变换；

- 两侧托腿脚架及扶手可调节角度及位置。

- 床头板、左右护拦为高强度塑料一次成型，外表美观、大方，可轻松装卸或隐藏。

- 该产床可选配CD音响，有助于调节产妇的良好情绪。

- 脚轮采用中央控制系统，可灵活移动也可稳固锁定。

- 床身整体结构封闭、防尘，便于清洁。

- 主要技术参数
    1、床面全长2000mm  辅助台长度：590*410mm
    2、床面宽度840mm，孕妇坐卧舒适，可母婴同床。
    3、床身调节高度：680-980mm。
    4、背板倾斜角度≥60度。
    5、床身倾斜角度：前倾≥2度，后倾≥12度。

- 6、脚板上折≥40度。

- 7、脚板外展≥90度。
    8、承载≥150公斤。
三、基本配置
   1、床垫1张  2、边栏（整体护栏） 2件  3、盐水瓶架1件  4、托腿架2件	5、 拉手2件	6、污物盆	1件